LETNO POROČILO O PITNI VODI

ZA JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO

KS GORENJE

ZA LETO 2025

.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v notranjem nadzoru (opravlja po pogodbi z Občino Zreče: NLZOH Celje), monitoringa (državni nadzor) in lastnega nadzora, nadzirali in ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu z Uredbo o pitni vodi Ur.l.RS št.61 in sistemom HACCP.

V letu 2025 je bilo v notranjem nadzoru vzorčenih deset vzorcev za mikrobiološke analize in trije vzorci za kemijske analize. V okviru državnega monitoringa sta bila vzeta dva vzorca.

Vsi vzorci so bili skladni z določili Uredbe o pitni vodi.

Rezultati preskusov in podrobnejše poročilo so objavljeni na spletni strani občine Zreče (Letna poročila o pitni vodi - zrece.si).

Cena vode za vodovodni sistem Gorenje je bila v letu 2025 0,8517 €/m3 brez DDV, oziroma 0,9326 €/m3 z DDV. Cena za liter pitne vode je tako znašala 0,0008517 € brez DDV, oziroma 0,0009326 € z DDV.

Podatke o količini porabljene pitne vode ter primerjavo s povprečnimi vrednostmi uporabniki dobijo ob popisu vodomerov.

Podatki o upravljalcu, vzdrževalcu, kvaliteti pitne vode in njenih lastnostih ter ostale informacije se nahajajo na spletni strani https://vodovod-gorenje.eu/.

Zreče, 27.2.2026

Poročilo pripravil: Rok Gričnik