	POVPREČNE VREDNOSTI PARAMETROV IZ PRILOGE 4 UREDBE O PITNI VODI – vodovod Gorenje


	Magnezij
	Kalcij
	Kalij
	Trdota
	Temperatura
	pH
	Elektro prevodnost
	prosti klor

	( mg/l)
	( mg/l)
	(mg/l)
	(st.N)
	(°C)
	 
	(mikro S/cm2)
	mgCl2/l

	4,1
	11
	1,5
	3,0
	13,1
	6,8
	85
	0,17

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


TRDOTA VODE
Voda je odlično topilo in zaradi te njene lastnosti popolnoma čiste vode v naravi ni. Vrsta in količina raztopljenih snovi je odvisna predvsem od področja, kjer voda izvira ter od podlage preko in/ali skozi katero voda teče. 

Trdoto vode povzročajo kalcijeve in magnezijeve soli v vodi. Trdota vode je sestavljena iz začasne in trajne trdote. Začasno trdoto lahko iz vode odstranimo s prekuhavanjem. Pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogen-karbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se pri 60 0C in več pospešeno nalaga na v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. Z nalaganjem ovirajo prenos toplote, zaradi česar se poveča tudi poraba energije, hkrati pa trda voda zmanjšuje moč pralnih praškov in drugih pralnih sredstev.

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione, zaradi katerih se pogosto pojavlja vodni kamen.

Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se vodni kamen ne pojavi.

Lestvica trdote vode

	0-4  0 N              zelo mehka voda (destilirana voda)

	4-8  0 N               mehka voda (deževnica)

	8-18 0 N              srednje trda voda (večina vodovodnih vod)

	18-30 0 N            trda voda

	Nad 30 0 N          zelo trda voda


Opomba: 0N –so nemške stopinje, pri čemer 10N ustreza 10 mg CaO  na liter vode.

Trdota vode v vodovodnem sistemu Gorenje znaša 3,0
kar jo uvršča med zelo mehke vode.
*vsi podatki se nanašajo na meritve iz leta 2025 in predstavljajo povprečne vrednosti meritev

