LETNO POROČILO O PITNI VODI

ZA SISTEM OSKRBE S PITNO VODO

PADEŠKI VRH

ZA LETO 2025

.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v notranjem nadzoru (opravlja po pogodbi z Občino Zreče: NLZOH Celje), monitoringa (državni nadzor) in lastnega nadzora, nadzirali in ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu z Uredbo o pitni vodi Ur.l.RS št.61 in sistemom HACCP.

V letu 2025 sta bila v notranjem nadzoru vzorčena dva vzorca za mikrobiološke analize in trije vzorci za kemijske analize. V okviru državnega monitoringa sta bila vzeta dva vzorca.

Vsi vzorci so bili skladni z določili Uredbe o pitni vodi razen vzorec z dne 26.5.2026, kjer je bila zaznana manjša vsebnost koliformnih bakterij zaradi izpada sistema za kloriranje. Težava je bila nemudoma odpravljena.

Rezultati preskusov in podrobnejše poročilo so objavljeni na spletni strani https://vodovod-gorenje.eu/index.php/padeski-vrh/.

Cena vode za vodovodni sistem Padeški Vrh je bila v letu 2025 0,25 €/m3. Cena za liter pitne vode je tako znašala 0,00025 €.

Podatke o količini porabljene pitne vode ter primerjavo s povprečnimi vrednostmi uporabniki dobijo ob popisu vodomerov.

Podatki o upravljalcu, vzdrževalcu, kvaliteti pitne vode in njenih lastnostih ter ostale informacije se nahajajo na spletni strani https://vodovod-gorenje.eu/.

Zreče, 27.2.2026

Poročilo pripravil: Rok Gričnik